19-1차 군 전용철도 보수공사 특기 시방서

본 시방서는 19-1차 군 전용철도 보수공사를 위한 특기 시방서임.

공사자재는 자재승인 요청서 서면 제출 후 감독관에 의해 승인된 자재를 사용한다.

자재 반·출입 시 감독관 검수 후 사용하며 임의 반·출입하지 않는다.

(사급자재 검수부는 현장대리인 작성 후 감독관 확인 서명을 득한다.)

보안시설임을 감안하여 시공이외 불필요한 행위(사진촬영, 개인행동 등)를 금한다.

시공 이외 목적(생리현상 해소 등)이 있을 경우 감독관의 승인 및 사용자부대의 승인에 의해 출입한다.

각 구역별 공사완료 후 한국철도공사 입회하에 점검을 실시한다.

각 구역별 공사 일정은 사용부대의 수송일정 등을 고려하여 정한다.

공사 실시 전 현장점검 후 각 구역별 공사 진행계획서 제출

공사 진행계획서 제출 시 한국철도공사의 의견 반영

공사계약 후 7일 이내에 공사 착공계를 제출한다.

착수보고는 계약후 14일 이내에 현장을 확인후 서면 보고 한다.

본 특기 시방서에 없는 내용은 공사 일반시방서를 따르며, 공사현장의 특수성 발생시 감독관 보고 승인 후 시공한다.(시공업체 임의시공을 금한다.)